[image: image1.jpg]37

MYK




ULUSAL MESLEK STANDARDI

TRAFO BOBİN SARMA İŞÇİSİ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 14UMS0441-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 1

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

Ulusal Meslek Standardı
Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

[image: image4.jpg]



Meslek:

[image: image5.jpg]



Seviye:

[image: image6.jpg]



Referans Kodu:

[image: image7.jpg]



Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

[image: image8.jpg]



Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

[image: image9.jpg]



MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

[image: image10.jpg]



Resmi Gazete Tarih/Sayı:

[image: image11.jpg]



Revizyon No:

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]






TRAFO BOBİN SARMA İŞÇİSİ

[image: image14.jpg]



4I

[image: image15.jpg]



14UMS0441-4

[image: image16.jpg]



TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

[image: image17.jpg]



MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi

[image: image18.jpg]



16.07.2014 Tarih ve 2014/50 Sayılı Karar

[image: image19.jpg]



14.08.2014 - 29088 (Mükerrer)

[image: image20.jpg]



00

[image: image21.jpg]



I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.
[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 2

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AMPERMETRE: Bir iletkenden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen aleti,

AVOMETRE: Ampermetre-Ohmmetre-Voltmetre cihazlarının tümünün işlevini birden yerine getiren ölçü aletini,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

BOBİN: İçinden elektrik akımı geçebilen yalıtılmış iletken tel ile bu telin sarılı bulunduğu silindirik çekirdekten oluşan ürünü,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesi işlemini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

JENERATÖR: Enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren, genellikle elektrik kesintisi anında yedek enerji kaynağı olarak kullanılan elektrik üretecini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KARKAS: Trafo bobininin üzerine sarıldığı makarayı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KLEMENS: İletkenleri birbirine tutturmaya yarayan gereci,

KOMPARATÖR: İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye yarayan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

KONDANSATÖR: Bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka arasına yerleştirilmesiyle oluşturulan, içinde elektrik yükü biriktirilen gereci,

LEHİM: Ergime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, birleştirilecek metal parçaları arasında kolayca eriyen bir metal veya alaşım ergitilerek elde edilen kaynağı,

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 3

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

MAKARON: Tel ve kablolarının yalıtımında kullanılan, genellikle plastikten yapılmış ve ısınınca çapı daralan boruyu,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

NÜVE: Kalıcı mıknatıs özelliği taşımayan ve kırılganlığı olmayan saclardan oluşan, trans - formatörün çekirdeğini oluşturan parçayı,

OHMMETRE: Elektrik akımına karşı gösterilen direnci ölçen cihazı,

PRESBANT: Ankuşlardaki ısıya dayanıklı izolasyon malzemesini,

PRİMER SARGI: Giriş voltajı tarafına bağlanan bobini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA: Ölçüm sonucu ile gerçek değer arasındaki farkı,

SEKONDER SARGI: Kademeli çıkış voltajını oluşturan bobini,

SPİR: Bobin sarım turunu,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

VOLTMETRE: Bir elektrik devresinin herhangi iki noktası arasındaki gerilimi ölçmeye yarayan cihazı,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.

[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 4

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00
	

	Ulusal Meslek Standardı
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	İÇİNDEKİLER
	
	

	1.
	GİRİŞ .................................................................................................................................
	6

	2.
	MESLEK TANITIMI .......................................................................................................
	7

	
	2.1.
	Meslek Tanımı ..........................................................................................................
	7

	
	2.2.
	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri .................................
	7

	
	2.3.
	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler .................................................
	7

	
	2.4.
	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat ...............................................................................
	8

	
	2.5.
	Çalışma Ortamı ve Koşulları ..................................................................................
	8

	
	2.6.
	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler .........................................................................
	8

	3.
	MESLEK PROFİLİ ..........................................................................................................
	9

	
	3.1.
	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri ................................................................
	9

	
	3.2.
	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman ....................................................................
	21

	
	3.3.
	Bilgi ve Beceriler .....................................................................................................
	22

	
	3.4.
	Tutum ve Davranışlar ............................................................................................
	23

	4.
	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME ..........................................
	25


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 5

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1. GİRİŞ

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır.

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 6

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

2. MESLEK TANITIMI

2.1. Meslek Tanımı

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4), verilen teknik resim ve talimatlara göre gerekli malzeme ve şablonlardan yararlanarak karmaşık ve çok telli güç trafolarına ait bobin sargılarını el ile veya makine yardımıyla oluşturan kişidir. İşlemler sırasında, yalıtım malzemelerinin ve yalıtımı yapılmış tellerin bobin makaralarına yerleştirilmesi, bobinlerin talimatlara uygun şekilde ve yöntemlerle sarılması, tellerin yalıtımının yapılması, makinelerin zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Trafo bobin sargı resim ve krokilerinin okunması, sarılacak bobinin özelliklerine göre sarma makinesinin ayarlarının yapılması, bobin ölçüleriyle ilgili hesaplamaların yapılması, gerektiğinde tellerin kaynak ve lehimleme ile birleştirilmesi, yalıtım malzemelerinin bobin ve tel ebatlarına uygun olacak şekilde kesilerek hazırlanması, sarma işlemi boyunca sarım telinin sıyrık olan yerlerinin yalıtımının yapılması, ölçme ve kontrol işlemlerinin yapılarak uygunsuzlukların tespit edilmesi ve işlem görmüş olan bobinlerin uygun şekilde temizlenerek istiflenmesi trafo bobin sarma işçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir.

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4), genel nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan bobinlerin istenilen özelliklerde olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması trafo bobin sarma işçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 8212 (Elektrikli ve elektronik ekipman montajcıları)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Güvenliği Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İlkyardım Yönetmeliği

[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 7

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Trafo bobin sarma işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, soğuk-sıcak, gaz, toz, yağlı ortam, titreşim, rahatsız edici seviyede ses gibi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren fiziksel nedenlerden kaynaklanan kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Trafo Bobin Sarma İşçisinin, 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 8

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3. MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	A.1.1
	İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri

	
	
	
	
	
	
	dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	A.1.2
	Yapılan  işe
	uygun  iş  elbiseleri  giyer
	ve  yapılan  işler
	sırasında  önlenemeyen

	
	
	
	
	
	
	risklerden korunmak amacıyla uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	İş sağlığı ve güvenliği
	A.1.3
	İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.
	

	
	
	A.1
	
	konusundaki yasal ve işyerine
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ait kuralları uygulamak
	
	Yapılan  çalışmaya  ait  uyarı  işaret  ve  levhalarını  talimatlar  doğrultusunda

	
	
	
	
	
	A.1.4
	yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini

	
	
	
	
	
	
	sağlar.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	A.1.5
	Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin verilen talimatlar ve sağlanan imkanlar doğrultusunda

	
	
	
	
	
	
	güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	İş sağlığı ve güvenliği,
	
	
	
	A.2.1
	Tehlikelerin
	belirlenmesi,   risklerin
	değerlendirilmesi
	çalışmalarına
	katkıda

	A
	yangın ve acil durum
	
	
	
	
	bulunur.
	
	
	
	
	

	
	
	A.2
	
	Risk etmenlerini azaltmak
	
	
	
	
	
	
	

	
	kurallarını uygulamak
	
	
	
	A.2.2
	Risk  faktörlerinin  değerlendirilmesine
	yönelik
	çalışmalara  katılarak,
	bunların

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	A.3.1
	Tehlikeli durumların belirlenip hızlı bir şekilde
	yok edilmesi amacıyla
	yapılan

	
	
	
	
	
	
	önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.
	
	
	

	
	
	
	
	Tehlike durumunda acil
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya

	
	
	A.3
	
	durum prosedürlerini
	A.3.2
	

	
	
	
	
	
	
	gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.
	

	
	
	
	
	uygulamak
	
	
	

	
	
	
	
	
	A.3.3
	Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Acil çıkış prosedürlerini
	A.4.1
	Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.
	
	

	
	
	A.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	uygulamak
	A.4.2
	Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 9

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	B.1.1
	Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması

	
	
	
	
	
	
	çalışmalarında görev alır.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.1
	
	Çevre koruma standart ve
	B.1.2
	Çevre
	koruma  gereklerine
	ve
	uygulamalarına  yönelik  periyodik
	eğitimlere

	
	
	
	
	yöntemlerini uygulamak
	
	katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	B.1.3
	İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların

	
	
	
	
	
	
	önlenmesi çalışmalarında görev alır.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	B.2.1
	Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı

	
	
	
	
	
	
	yapar.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B
	Çevre koruma mevzuatına
	
	
	
	B.2.2
	Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden

	
	uygun çalışmak
	
	
	Çevresel risklerin
	
	ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.2
	
	azaltılmasına katkıda
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla hazırlık aşamalarında ve işlem sırasında

	
	
	
	
	bulunmak
	
	

	
	
	
	
	
	B.2.3
	uygun kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya kullanılması konusunda

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	uyarır.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	B.2.4
	Dökülme ve sızıntılara karşı kullanmak için kendisine verilen uygun donanım,

	
	
	
	
	
	
	malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	İşletme kaynaklarının
	B.3.1
	İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.3
	
	tüketiminde tasarruflu hareket
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	etmek
	B.3.2
	İşletme
	kaynaklarının  daha
	az
	ve  verimli  kullanımı  için  gerekli
	tespit  ve

	
	
	
	
	
	
	planlama çalışmalarında görev alır.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 10

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri

	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C.1.1
	İşlem  formlarında  yer  alan  talimatlara  ve  planlara  göre  kalite  gerekliliklerini

	
	
	
	
	
	
	uygular.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	İşe ait kalite gerekliliklerini
	
	

	
	
	C.1
	
	
	C.1.2
	Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

	
	
	
	
	uygulamak
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C.1.3
	Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C.2.1
	Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C.2
	
	Kalite sağlamadaki teknik
	C.2.2
	İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel

	
	
	
	
	prosedürleri uygulamak
	
	kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C.2.3
	Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.

	
	Kalite yönetim sistemi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C
	dokümanlarına uygun
	
	
	
	C.3.1
	Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarında görev alır.

	
	çalışmak
	
	
	Yapılan çalışmaların kalitesini
	
	

	
	
	C.3
	
	
	C.3.2
	Makineler üzerinde yapılan ayarların uygunluğunu kontrol eder.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	denetim altında tutmak
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C.3.3
	İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C.4.1
	Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere bildirir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Süreçlerde saptanan hata ve
	C.4.2
	Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C.4
	
	arızaları engelleme
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	çalışmalarına katılmak
	C.4.3
	Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve yöntemleri uygular.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C.4.4
	Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.

	
	
	
	
	
	
	


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 11

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri

	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	D.1.1
	Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek

	
	
	
	
	
	
	çalışma noktalarının kapsamını belirler.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Çalışma alanının özelliklerini
	D.1.2
	İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

	
	
	D.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	belirlemek
	D.1.3
	Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	D.1.4
	Uygun olmayan parça veya  malzeme alanını  kontrol altında tutar ve düzenini

	
	
	
	
	
	
	sağlar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	D.2.1
	Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine

	
	
	
	
	
	
	uygun olarak hazırlar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Gerekli makine, donanım ve
	D.2.2
	Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır.

	
	
	D.2
	
	malzemeyi çalışmaya
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	D
	Çalışılan yeri düzenlemek
	
	
	hazırlamak
	D.2.3
	Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımı çalışmaya hazır hale getirir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	D.2.4
	Çalışma  süresince  kullanılacak  malzeme,  araç  ve  gereçlerin  İSG  talimatları

	
	
	
	
	
	
	kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	D.3.1
	Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	D.3.2
	Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

	
	
	
	
	İş bitiminde donanım ve iş
	
	

	
	
	D.3
	
	
	D.3.3
	Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde kaldırır ve temizler.

	
	
	
	
	alanı temizliğini yapmak
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	D.3.4
	Sağlık ve  güvenlik  yönünden tehlikeli  maddeleri  verilen talimatlar  doğrultusunda

	
	
	
	
	
	
	gereken özeni göstererek kullanır ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	D.3.5
	Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

	
	
	
	
	
	
	


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 12

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri

	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	E.1.1
	Çalışma donanımının durumunu ve güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara

	
	
	
	
	
	
	uygun şekilde periyodik olarak denetler.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Çalışma donanımının
	E.1.2
	Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan bir

	
	
	
	
	
	
	durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı bırakır ve yetkilileri bilgilendirir.

	
	
	E.1
	
	çalışabilirlik durumlarını
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Arızalı donanımın ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili kişilere haber

	
	
	
	
	denetlemek
	E.1.3
	

	
	
	
	
	
	
	verir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	E.1.4
	Araç, gereç ve donanımın yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	E.2.1
	Donanımın düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşama-

	
	
	
	
	
	
	larını uygular.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Çalışma alet ve
	
	
	Çalışma donanımının bakım
	E.2.2
	Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

	
	
	E.2
	
	
	
	

	
	donanımının koruyucu ve
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	aşamalarını uygulamak
	
	Bakım ve temizlik faaliyetlerinde kullanmak amacıyla kendine verilen malzemeleri

	
	talimatlı bakımlarını
	
	
	
	E.2.3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	uygun şekilde depolar.

	
	sağlamak
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	E.2.4
	Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	eder.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	E.3.1
	Kullanılan alet ve donanımdaki yıpranmaları ve bozulmaları zamanında tespit eder

	
	
	
	
	
	
	ve düzeltilmesi için ilgilileri bilgilendirir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Çalışma donanımının bozulma
	E.3.2
	Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımdaki bozulma,

	
	
	
	
	
	
	yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur ve ilgililere aktarır.

	
	
	E.3
	
	ve yıpranmaları ile ilgili
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bilgileri aktarmak
	E.3.3
	Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun yapar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	E.3.4
	Parçaların çalışma ömürlerini takip eder, zamanı geldiğinde, değiştirilmesi için

	
	
	
	
	
	
	amirlerine bildirir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image58.jpg]


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 13

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.1.1
	Yapılacak işlerle ilgili bilgileri, teknik resimleri, krokileri, şablonları, talimatları

	
	
	
	
	
	ve diğer dokümanları amirlerinden temin eder.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.1.2
	Teknik resimleri
	ve  talimatları  inceleyerek
	yapılacak
	işlemleri  ve  sıralamasını

	
	
	
	
	
	belirler.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.1.3
	Yapılacak işlerle
	ilgili dokümanları birlikte
	çalışacağı
	kişilere
	ulaştırır
	ve ilgili

	
	
	
	
	
	hazırlıkların yapılmasını sağlar.
	
	
	
	

	
	
	F.1
	İş planı yapmak
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.1.4
	İşlemlerin özelliklerine göre tahmini işlem sürelerini tespit eder.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.1.5
	Yapılacak  işlemler,  vardiya  değişimi  ve
	diğer  prosedürlere
	ilişkin
	formları

	
	
	
	
	
	doldurur.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.1.6
	İşlemlere başlamadan önce gerekli form ve dokümanları amirlerine onaylatır.

	
	
	
	
	
	

	
	İşlemler öncesi hazırlıkları
	
	
	F.2.1
	Sarım işlemlerinde kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemeleri talimatlara uygun

	
	
	
	
	
	şekilde belirler.
	
	
	
	
	

	F
	yapmak
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Belirlenen  alet,
	araç,  gereç  ve  malzemelerin  çalışma
	sahasına  getirilmelerini

	
	(devamı var)
	
	
	F.2.2
	
	
	

	
	
	
	
	
	sağlar.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kullanılacak alet, araç, gereç
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	F.2
	
	F.2.3
	Teslim alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.

	
	
	
	ve malzemeleri hazırlamak
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.2.4
	Kullanılacak alet, araç, gereç ve malzemelerin aşınma, yıpranma gibi durumlarını

	
	
	
	
	
	kontrol ederek gerektiğinde değiştirilmelerini sağlar.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.2.5
	Malzemeleri belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.3.1
	İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini seçer.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	F.3
	Ölçme aletlerini kontrol etmek
	F.3.2
	Ölçme aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini kontrol eder.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.3.3
	Doğru ölçüm yapmayan aletleri amirlerine bildirerek bunların kalibrasyonlarını

	
	
	
	
	
	yaptırır.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image64.jpg]


[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]


[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]


[image: image69.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 14

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	
	
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.4.1
	Manyetik nüve kesiti hesabını yapar.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.4.2
	Primer ve sekonder sipir sayısını hesaplar.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.4.3
	Primer ve sekonder iletken çaplarının hesabını yapar.

	
	
	
	Sargıyla ilgili hesaplamaları
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	F.4
	
	F.4.4
	Sargı kalınlığını ve pencere genişliği/yüksekliğini hesaplar.

	
	
	
	yapmak
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.4.5
	Manyetik nüve ve sac ölçülerini belirler.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.4.6
	Makara ölçülerini hesaplar.
	
	

	
	
	
	
	
	

	F
	İşlemler öncesi hazırlıkları
	
	
	F.4.7
	Yapılan hesaplamaları ilgili form ve dokümanlara kaydeder.

	
	yapmak
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.5.1
	Makine
	ayarları
	ile
	talimatlarda
	belirtilen
	ayarları   karşılaştırarak   gerekli

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	düzeltmeleri yapar.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.5.2
	Yapılan hesaplamalarla ilgili makine ayarlarını yapar.

	
	
	F.5
	Makine ayarlarını yapmak
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.5.3
	İşlemlerin türüne göre makine devrini ayarlar.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.5.4
	Yetkisi
	dahilinde
	olmayan  ayarları
	amirlerine
	bildirerek  bunların  yapılmasını

	
	
	
	
	
	sağlar.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.6.1
	Yapılacak işlemlere göre yalıtım malzemesini belirler.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	F.6
	Yalıtım malzemelerini
	F.6.2
	Teknik resme uygun
	şekilde gerekli
	yalıtım malzemelerinin boyutlarına ilişkin

	
	
	
	hazırlamak
	
	hesaplamaları yapar.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	F.6.3
	Yalıtım malzemelerini talimatlara uygun şekilde ve aparatlarla keserek hazır hale

	
	
	
	
	
	getirir.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 15

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri

	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.1
	Yalıtım malzemelerinin yerleştirileceği bölgeleri tespit ve kontrol eder.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.2
	Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.3
	Yalıtım malzemelerini talimatlara uygun şekilde yerleştirir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.4
	Makara içine tam girecek şekilde nüve ölçülerine göre takoz takar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.5
	Makarayı sarım çıkrığına uygun şekilde takar.

	
	Bobin sarma işlemlerini
	
	
	Sarma malzemelerini
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	G
	gerçekleştirmek
	G.1
	
	
	G.1.6
	Bobin makarasını sehpaya uygun şekilde takar.

	
	
	
	
	yerleştirmek
	
	

	
	(devamı var)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.7
	Yalıtımı yapılmış telleri bobin makaraları üzerine yerleştirir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.8
	Telin ucunu dışarıya çıkarmak için gerektiğinde makara kapağına delik açar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.9
	Talimatlarda belirtilen şekilde telin ucuna makaron geçirir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.10
	Makarayı sarım çıkrığının miline uygun şekilde sarar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.1.11
	Bobin makarasının dönüp dönmediğini kontrol eder ve gerektiğinde düzeltir.

	
	
	
	
	
	
	


[image: image76.jpg]



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 16

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri

	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.1
	Sarma makinesini talimatlarda belirtilen şekilde çalıştırır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.2
	Primer ve sekonder katları teknik resme ve belirlenen standartlara uygun şekilde

	
	
	
	
	
	
	sarar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.3
	Makara içinde makaronlu teli yarım tur atacak kadar sarar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.4
	Sarma işlemleri boyunca sarım telini izleyerek sıyrık olan bölümleri tespit eder

	
	
	
	
	
	
	ve bunların yalıtımını yapar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.5
	Sarım sırasında iletken telin gergin tutulmasını sağlar.

	
	Bobin sarma işlemlerini
	
	
	
	
	

	G
	
	G.2
	
	Bobini sarmak
	G.2.6
	Sarım işleminde bobinin her katta istenilen boyutlarda olmasını sağlar.

	
	gerçekleştirmek
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.7
	Sarım katları arasında presbantlar veya diğer malzemeler ile yalıtım yapar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.8
	Teller arasındaki boşlukları talimatlarda belirtilen niteliklere göre kapatır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.9
	Son kat üzerine vernikleme ve yalıtım işlemleri uygular.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.10
	Bobin  çıkışlarının  yalıtımını,  spiralin  bozulmasını  engellemek  için  bobini

	
	
	
	
	
	
	şablondan çıkartmadan yapar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G.2.11
	Uç birleştirme kaynaklarını ve lehimlerini iş emirlerinde belirtilen standartlara

	
	
	
	
	
	
	uygun olarak yapar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 17

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri

	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.1.1
	Makinenin çalışmasını talimatlarda belirtilen şekilde durdurur.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.1.2
	Makaranın makineyle bağlantısını talimatlarda belirtilen şekilde söker.

	
	
	
	
	Bobini makineden indirmek
	
	

	
	
	H.1
	
	
	H.1.3
	Yalıtım malzemelerini talimatlarda belirtilen şekilde makineden ayırır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.1.4
	Bobini talimatlarda belirtilen uygun taşıma yöntemiyle makineden indirir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.1.5
	Şablon parçalarını ve bobin sarma makinesinin milini çıkartır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.2.1
	Bobinin elle ve gözle ilk muayenesini yapar.

	
	Sarım sonrası işlemleri
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.2.2
	Sarılan tellerin yalıtımını kontrol eder.

	H
	yapmak
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	(devamı var)
	
	
	
	H.2.3
	Yalıtımı bozulmuş veya sıyrılmış tellerin yalıtımını yapar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.2.4
	Bobinin talimatlarda belirtilen ölçü ve standartlara uygunluğunu gerekli ölçme

	
	
	
	
	
	
	aletleriyle kontrol eder.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	H.2
	
	Bobini kontrol etmek
	H.2.5
	Bobinlerin birbirlerine veya nüveye karşı yalıtım kontrollerini yapar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.2.6
	Ohmmetre veya diğer ölçme  cihazları ile sargıların kopukluk,  kısa devre  ve

	
	
	
	
	
	
	kaçak kontrolünü yapar.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.2.7
	Transformatörün boş çalışmasındaki gerilim ve akım değerlerini kaydeder.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.2.8
	Yetkisi dahilindeki uygunsuzlukları giderir.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.2.9
	Yetkisi dahilinde olmayan uygunsuzlukları amirlerine iletir.

	
	
	
	
	
	
	



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 18

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.3.1
	Bobinin yalıtım dayanıklılığını kontrol eder.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.3.2
	Taşıma  sırasında  çevreye  ve  diğer  kişilere  zarar  verebilecek
	uçları
	uygun

	
	
	
	
	
	
	gereçlerle koruma altına alır.
	
	

	
	
	
	
	Tamamlayıcı işlemleri
	
	
	
	

	
	
	H.3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	uygulamak
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.3.3
	Talimatlara uygun şekilde bobinleri kurutma işlemlerini gerçekleştirir.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.3.4
	Bobinlerin, iletken tellerin ve yalıtım malzemelerinin açılmaması için
	gerekli

	
	
	
	
	
	
	sağlamlaştırma işlemlerini uygular.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sarım sonrası işlemleri
	
	
	
	H.4.1
	İşlemi biten bobinler ile ilgili kayıtları tutar.
	
	

	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	yapmak
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.4.2
	Bobinleri talimatlara göre ambalajlar veya istifler.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.4.3
	Hata, aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla ilgili kayıtları tutar.
	

	
	
	H.4
	
	Sevk ve raporlama işlemlerini
	
	
	
	

	
	
	
	
	yapmak
	
	Bobin  veya  ambalaj  üzerinde  gerekli  etiketleme  işlemlerini
	yaparak
	akım,

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.4.4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	gerilim gibi değerleri etiketlere işler.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.4.5
	Oluşan arızalar ve iyileştirme önerileriyle ilgili raporları hazırlar.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	H.4.6
	Bobinlerin ilgili bölüme iletilmesi için gerekli iletişimi kurar.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 19

	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	
	
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	
	
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	
	
	
	
	
	
	

	Görevler
	İşlemler
	
	Başarım Ölçütleri

	
	
	
	
	
	
	

	Kod
	Adı
	Kod
	
	Adı
	Kod
	Açıklama

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	I.1.1
	Makine  ve  cihazların  temel  özellikleri  ile  ilgili  eğitimlere  katılır  ve  aldığı

	
	
	
	
	Bireysel mesleki gelişimi
	
	belgeleri muhafaza eder.

	
	
	I.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	konusunda çalışmalar yapmak
	I.1.2
	Mesleğiyle ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Mesleki gelişim
	
	
	
	
	

	I
	
	
	
	
	
	

	
	faaliyetlerine katılmak
	
	
	
	I.2.1
	Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Astlarına ve diğer çalışanlara
	
	

	
	
	I.2
	
	
	
	

	
	
	
	
	mesleki eğitimler vermek
	I.2.2
	Trafo bobin sarma işlemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	uygular.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 20

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Açı ölçer

2. Açılı kamalar

3. Ampermetre

4. Anahtar takımı

5. Avometre

6. Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.)

7. Bakır teller

8. Bobin makaraları, karkas

9. Bobin sarma makinesi

10. Bobin teli

11. Bobin test cihazları

12. Bobinler

13. Çeşitli anahtar takımları

14. Çeşitli borular

15. Çeşitli ebatlarda transformatör sacı

16. Çeşitli mastarlar

17. Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, mihengir, şeritmetre, çelik cetvel)

18. Çeşitli şablonlar

19. Çeşitli temizlik malzemeleri

20. Çeşitli yalıtım malzemeleri

21. Elektrik ark kaynağı makinesi

22. Emaye sıyırma makinesi

23. Giyotin makas

24. Hava tabancası

25. Havya

26. Hesap makinesi

27. Kaynak telleri

28. Kılavuz takımları

29. Kişisel Koruyucu Donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi, koruyucu elbise)

30. Klemens

31. Komparatör

32. Kondansatör

33. Kontrol, hata/fire formları

34. Kumpas

35. Lastik tokmak

36. Lehimleme makinesi ve malzemeleri

37. Makaron

38. Malzeme katalogları

39. Markalama araçları

40. Mengene

41. Mikrometre


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 21

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

42. Ohmmetre

43. Oksijen tüp ve şalumosu

44. Presbant

45. Sarım çıkrığı

46. Sesli haberleşme cihazı

47. Takoz çeşitleri

48. Taşıma-kaldırma ekipmanı

49. Teknik resimler

50. Tel ve bükme makası

51. Temel el aletleri

52. Transformatör nüveleri

53. Transformatörler

54. Uyarı levhaları

55. Voltmetre

56. Yağdanlık

57. Yalıtım test cihazı

58. Yalıtım vernikleri

59. Yapışkanlar

60. Zımpara çeşitleri

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi

2. Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3. Analitik düşünme becerisi

4. Basit kalibrasyon bilgisi

5. Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

6. Çevre koruma yöntemleri bilgisi

7. Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

8. Ekip içinde çalışma yeteneği

9. El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

10. El becerisi

11. Elektronik ölçme aletleri bilgisi

12. El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

13. Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

14. Geri dönüşümlü atık bilgisi

15. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

16. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

17. Kalite güvence sistemleri bilgisi

18. Kalite kontrol metotları bilgisi

19. Kayıt tutma ve raporlama becerisi

20. Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

21. Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

22. Lehimleme bilgi ve becerisi


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 22

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

23. Meslek matematiği bilgisi

24. Mesleki terim bilgisi

25. Muayene ve test teknikleri bilgisi

26. Öğrendiğini aktarabilme becerisi

27. Öğrenme ve geliştirme becerisi

28. Ölçme, değerlendirme bilgisi

29. Risk değerlendirmesi bilgi ve becerisi

30. Sargı hesaplamalarını yapabilme bilgi ve becerisi

31. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

32. Standart ölçüler bilgisi

33. Tehlikeli atık bilgisi

34. Teknik resim okuma bilgisi

35. Teknik spesifikasyonlar bilgisi

36. Temel çalışma mevzuatı bilgisi

37. Temel elektrik/elektronik bilgisi

38. Temel kaynak bilgisi

39. Temel malzeme bilgisi

40. Temel mekanik bilgisi

41. Temel metal bilgisi

42. Topraklama bilgisi

43. Trafo bobin sarım standartları bilgisi

44. Trafo bobin sarma makineleri ayarlarını yapabilme bilgi ve becerisi

45. Trafo bobin sarma makineleri kullanabilme bilgi ve becerisi

46. Trafo bobin sarma teknikleri bilgisi

47. Üretim süreçleri bilgisi

48. Yalıtım malzemeleri bilgisi

49. Yalıtım malzemelerini kesme ve hazırlama becerisi

50. Yalıtım yapabilme becerisi

51. Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

52. Yüksek gerilim ve çok telli trafolar bilgisi

53. Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3. Bilgi ve tecrübesi dahilinde karar vermek

4. Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle denetlemek

5. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

6. Çalıştığı alanı temiz tutmak

7. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

8. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

9. Detaylara özen göstermek

10. Dikkatli ve titiz olmak


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 23

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

11. Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

12. Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

13. Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

14. İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

15. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

16. Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17. Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

18. Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

19. Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

20. Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

21. Oluşabilecek aksaklıkları gidermek üzere amirlerine danışarak çözümler bulmak

22. Sarım sırasında sürekli dikkat göstererek işlemleri izlemek

23. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

24. Süreç kalitesine özen göstermek

25. Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

26. Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

27. Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

28. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

29. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

30. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

31. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 24

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 25

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

1. Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Av. Hakan YILDIRIMOĞLU – Genel Sekreter, MESS

Mak. Müh. Dr. Aykut ENGİN – Genel Sekreter Yardımcısı, MESS

Prof. Dr. M. Nahit SERARSLAN – End. Müh. Öğr. Üyesi, İTÜ; Meslek Standartları Danışmanı, MESS

Av. Erten CILGA – Baş Hukuk Müşaviri, MESS

Fatih TOKATLI – Dış İlişkiler, Eğitim ve Projeler Bölümü Müdürü, MESS Mak. Müh. Altan ÇETİNKAL – İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, MESS Ahmet Afşin CIBIROĞLU – Endüstri Yönetimi ve Araştırma Uzmanı, MESS Furkan KOYUNCU – Eğitim Uzmanı, MESS

2. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Arçelik A.Ş.

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü

Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 26

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü

Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ticaret A.Ş.

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Bsh Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü

Coşkunöz Metal Form Makina Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Çanakkale Üniversitesi Rektörlüğü

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü

Çelik İş Sendikası

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Rektörlüğü

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)

Fatih Üniversitesi Rektörlüğü

Ford Otomotiv Sanayii A.Ş.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Işık Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 27

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ETOİST)

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

İzmir Ticaret Odası

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Kocaeli Sanayi Odası

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü

Koç Üniversitesi Rektörlüğü

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Oyak Renault Otomobil Fab. A.Ş.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü) T.C. M.E.B Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 28

Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı


14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

T.C. M.E.B Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. M.E.B Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Tüketici Hakları Derneği (THD)

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü

Türk Metal Sendikası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

3. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

	Abdullah KAYA,
	Başkan (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

	Haydar BATTALOĞLU,    Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)
	

	Nasip Gül İNCEKARA,Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
	

	Prof. Dr. Murat DOĞRUEL, Üye  (Yükseköğretim Kurulu)
	

	
	

	
	

	© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
	Sayfa 29


	Trafo Bobin Sarma İşçisi (Seviye 4)
	14UMS0441-4/ 16.07.2014 / 00

	Ulusal Meslek Standardı
	
	Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

	Edip TÜRKAY,
	Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

	Zekeriya KAHVECİ,
	Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

	Oğuz BEDİR,
	Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

	Ahmet BALIK,
	Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

	Dr. Aykut ENGİN,
	Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

	Hacı Ali EROĞLU,
	Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)


5.  MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,
Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ,
Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,
Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Prof. Dr. Mahmut ÖZER,
Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,
Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Mustafa DEMİR,
Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN, Üye (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Temsilcisi)


© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014
Sayfa 30

